报价文件格式：

项目名称：秀村服务区卡口车流量数据采集及联网监测系统建设项目劳务施工

报 价 文 件

报价人:                              （盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：_______年___月___日

目　　录

一、报价文件

二、项目工程量清单

三、项目承诺函

四、法人代表证明或法人代表授权委托书

五、营业执照复印件

六、以往施工合同复印件

附件1、

报 价 文 件

福建省高速公路信息科技有限公司 ：

根据贵司询价公告，遵照《中华人民共和国招标投标法》和贵司相关规定，在研究了招标规则及施工说明后，我方同意询价公告（含附件）全部内容，对所有文件无异议。

一旦我方中选，我方愿以总价包干合同的方式承包所指定的施工内容，按合同约定的工期和质量要求完成施工任务，并按照规定办理、移交全部工程资料，做好缺陷责任期陷内的相关工作。

| 项目名称 | 报价 (单位元) | 施工工期 （日历天） | 缺陷责任期 （个月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀村服务区卡口车流量数据采集及联网监测系统建设项目劳务施工 |  | 7个日历天 | 项目验收后12个月 |  |

报价人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

电话/手机：              传真：

日期：   年   月  日

附件2、

秀村服务区卡口车流量数据采集及联网监测系统建设项目劳务协助工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清卡口摄像机安装 | 项 | 2 |  |  | 1、设备、基础制作及1.6米立柱安装，基础大小：60*60*60(cm)； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、配合调试； 5、清理现场。 |
| 2 | 高清卡口摄像机安装 | 项 | 2 |  |  | 1、设备、基础制作及2.5米立柱安装，基础大小：1*1*1(m)； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、配合调试； 5、清理现场。 |
| 3 | 车辆计数LED显示屏安装 | 个 | 2 |  |  | 1、设备安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、清理现场； 5、配合调试。 |
| 4 | 硬盘安装 | 个 | 3 |  |  | 1、设备安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、清理现场； 5、配合调试。 |
| 5 | 8口千兆机(华为S2700-9TP-SI-AC)采购及安装 | 个 | 1 |  |  | 1、设备采购及安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、清理现场； 5、配合调试。 |
| 6 | 管理工作站安装 | 台 | 1 |  |  | 1、设备及显示器等安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、清理现场。 |
| 8 | 康普超五类网线采购及敷设 | 米 | 250 |  |  | 1、线缆采购； 2、线缆按实计量，以实际使用数量为准。 |
| 9 | 太阳等知名品牌Rvv3*2.5电源线采购及敷设 | 米 | 400 |  |  | 1、线缆采购； 2、线缆按实计量，以实际使用数量为准。 |
| 10 | φ32PVC套管采购及敷设 | 米 | 850 |  |  | 1、管材采购； 2、管材按实计量，以实际使用数量为准，强弱电分开套管。 |
| 11 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 1、 含辅材采购、安装； 2、 涉及所有线缆敷设及所需传输设备； 3、 四个点位取电都单独在对应云台处增加双P空开； 4、 所有线路沿绿化边缘开挖套管； 5、 为完成该项目其他零星材料及辅材购买。 6、2个光端机采购及安装。 7、200米4芯光缆采购及敷设，含光纤熔接，线缆按实计量，要求光缆芯线一主一备。 8、4个TP-Link千兆小交换机采购及安装。 9、2个户外防水壁挂式机柜采购及安装（镀锌，大小），空开，防雷器，水晶头。 |
| 12 | 质保期内现场设备（包括甲方提供的设备）维护费 | 项 | 1 |  |  | 质保期（质保期为壹年）内现场设备（包括甲方提供的设备）维护，包括：故障排查、故障设备拆卸、重新安装、线路恢复，按年计量。 |
| 13 | 总计 |  |  |  |  |  |
| 备注：劳务协作工程量还包含，旧管道试通、旧法兰螺杆防锈处理、光端机接线、硬盘录像机接线等。价格中包含设备安装调试所需的一切费用（包括人工费、车辆、机械、安装拆卸、布线、调试、安全布控费、安装辅材等），以及其它没有规定但对完成工程必需的材料、设备和工作。 |  |  |  |  |  |  |

附件3、

  - 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：________________________

地址：___________________________

姓名：        性别：     年龄：     职务：_____

系    （单位名称）       的法定代表人。

身份证号码：

特此证明

# 单位：                    （盖单位公章）

# 日期：        年    月    日

附件4、

（二） 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系               （单位名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，参加福建省高速公路信息科技有限公司的                                                             （项目名称）询价活动。代理人在以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件、合同签订和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：       年龄：       。

单  位：                 部门：         职务：       。

# 单位：              （单位名称）

法定代表人：        （签字或盖章）

身份证号码：

被授权委托代理人：          （签字）

身份证号码：

日期：       年      月        日

备注：需附上身份证复印件。如法定代表人本人参选则无需提供此表。

附件5、

营业执照

（注：包含营业执照复印件加盖公章）

附件6、

2017年1月1日至今所实施高速公路机电相关工程类项目施工合同

（注：合同复印件加盖公章，原件备查）