报价文件格式：

项目名称：福泉高速公路收费、监控系统提升和福泉、渔平高速公路机电系统提升项目

报 价 文 件

报价人:                              （盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：_______年___月___日

目　　录

一、报价文件

二、报价清单

三、项目承诺函

四、法人代表证明或法人代表授权委托书

五、营业执照复印件及资质证明

附件1、

报 价 文 件

福建省高速公路信息科技有限公司 ：

根据贵司询价公告，遵照《中华人民共和国招标投标法》和贵司相关规定，在研究了招标规则及施工说明后，我方同意询价公告（含附件）全部内容，对所有文件无异议。

一旦我方中选，我方愿以总价合同，工程量以实际发生为准的方式承包所指定的施工内容，按合同约定的工期和质量要求完成施工任务，并按照规定办理、移交全部工程资料，做好缺陷责任期陷内的相关工作。

| 项目名称 | 报价 (单位元) | 施工工期 （日历天） | 缺陷责任期 （个月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福泉高速公路收费、监控系统提升和福泉、渔平高速公路机电系统提升项目 |  |  |  |  |

报价人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

电话/手机：              传真：

日期：   年   月  日

附件2、

福泉高速公路收费、监控系统提升和福泉、渔平高速公路机电系统提升项目劳务协助报价清单

| 一、福泉高速公路收费、监控系统提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备安装位置 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 一、沿线收费站车道级收费业务交换机设备提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车道级收费业务交换机 | 台 | 6 | 江镜ETC票亭、港头ETC票亭、高山ETC票亭、平潭入口1#票亭、 平潭出口2#票亭、 江阴ETC票亭 |  |  | 1、旧设备拆除及移交,设备安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、机柜整理； 5、清理现场。 |
| 二、渔平主线K38龙门架可变情报板设备提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2车道龙门架可变情报板 | 套 | 1 | K38+200 |  |  | 1、旧设备拆除及移交 |
| 2 | 安全布控 | 项 | 1 | K38+200 |  |  | 1、采购安全施工必需用品； 2、按规范进行安全布控； 3、配合接受安全交底、检查。 |
| 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 二、福泉高速公路机电系统提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备安装位置 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| 一、沿线收费站UPS不间断电源设备提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收费系统UPS不间断电源 | 套 | 2 | 宏路所电源进线室 |  |  | 1、旧设备移交； 2、标签制作。 |
| 2 | 收费系统UPS不间断电源 | 套 | 2 | 兰圃所电源进线室 |  |  | 1、旧设备移交； 2、标签制作。 |
| 3 | 收费系统UPS不间断电源主机 | 套 | 2 | 福州所电源进线室 |  |  | 1、旧设备移交； 2、标签制作。 |
| 4 | 收费系统UPS不间断电源主机 | 套 | 4 | 莆田所、驿坂所电源进线室 |  |  | 1、旧设备移交； 2、标签制作。 |
| 二、兰圃收费站低压供配电系统提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压进线柜安装 | 面 | 1 | 兰圃所配电室 |  |  | 1、旧设备拆除及移交,设备安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、机柜整理； 5、清理现场。 |
| 2 | 电源计量柜安装 | 面 | 1 | 兰圃所配电室 |  |  | 1、旧设备拆除及移交,设备安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、机柜整理； 5、清理现场。 |
| 3 | 电容补偿柜安装 | 面 | 1 | 兰圃所配电室 |  |  | 1、旧设备拆除及移交,设备安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、机柜整理； 5、清理现场。 |
| 4 | 双电源切换+馈线柜安装 | 面 | 1 | 兰圃所配电室 |  |  | 1、设备安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、机柜整理； 5、清理现场。 |
| 5 | 低压馈线柜安装 | 面 | 1 | 兰圃所配电室 |  |  | 1、旧设备拆除及移交,设备安装； 2、设备相关线缆连接整理； 3、标签制作； 4、机柜整理； 5、清理现场。 |
| 6 | 管道、线缆及其他所需辅材 | 项 | 5 | 兰圃所配电室 |  |  | 1、安装低压柜所需线缆及其他辅材； 2、线缆、管道敷设整理； 3、清理现场。 |
| 三、涵江所入口可变情报板设备提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | F型可变情报板拆除 | 套 | 1 | 涵江所入口 |  |  | 1、旧设备拆除及移交 |
| 2 | 安全布控 | 项 | 1 | 涵江所入口 |  |  | 1、采购安全施工必需用品； 2、按规范进行安全布控； 3、配合接受安全交底、检查。 |
| 小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 备注：劳务协作工程量还包含，旧管道试通、旧法兰螺杆防锈处理、光端机接线、硬盘录像机接线等。价格中包含设备安装调试所需的一切费用（包括人工费、车辆、机械、安装拆卸、布线、调试、安全布控费、安装辅材等），以及其它没有规定但对完成工程必需的材料、设备和工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3、

项 目 承 诺 函

福建省高速公路信息科技有限公司 ：

本人   （法人姓名）  系     （投标人）     的法定代表人，现郑重承诺：我公司拟派出担任        （项目名称）            项目的负责人（项目负责人姓名）     。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

报价人：（公司名称  盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：  年   月 日

附件4、

授权委托书（若有授权）

本人   （法人姓名）  系     （投标人）     的法定代表人，现委托   （委托人姓名）  为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改福建省高速公路信息科技有限公司的        （项目名称）            施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：     性别：     年龄：

单      位：     部门：     职务：

身份证号码：

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（加盖单位公章）

报价人：(盖投标人单位公章)

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日期：  年   月 日

注：由法定代表人签署参选文件并参加开标的，不必提供此表。

附件5、

营业执照复印件及资质证明